Gib dem Staub keine Chance!

Zehn Goldene Regeln zur Staubbekämpfung

Checkliste zur Optimierung und Wartung von Absaugungen (Regel 5)

|  |  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wurde bei der Konzeption der Absauganlage eine Fachfirma oder ein Fachmann für Lüftungstechnik eingeschaltet? |  |  |
| 2. | Werden die Grundregeln für richtiges Absaugen beachtet? |  |  |
| 3. | Wurde die Absauganlage vor der ersten Inbetriebnahme durch eine befähigte Person geprüft? |  |  |
| 4. | Wird die Anlage jeweils vor Arbeitsbeginn auf ihre Funktion geprüft? |  |  |
| 5. | Ist gewährleistet, dass die Anlage regelmäßig gereinigt wird, zum Beispiel durch Aufstellen eines Reinigungsplanes? |  |  |
| 6. | Ist ein Wartungs- und Instandhaltungsplan aufgestellt und werden diese Arbeiten auch regelmäßig durchgeführt? |  |  |